Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттар

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства

СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖӘНЕ СУ БҰРУ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР САНЫНЫҢ НОРМАТИВТЕРІ

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасыныңөңірлік даму

министрлігінің қүрылыс және тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства

регионального развития Республики Казахстан

Астана 2013

АЛҒЫ СӨЗ

| 1 ӘЗІРЛЕГЕН: | «Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» акционерлік қоғамы |
| --- | --- |
| 2 ҰСЫНҒАН: | Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй–коммуналдық шаруашылық істері комитетінің техникалық реттеу және нормалау басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГIЗIЛГЕН МЕРЗIМI: | Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй–коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 2014 жылғы 22 каңтардағы №15 бұйрығымен 2014 жылдың 1 мамырынан бастап |
| 4 ОРНЫНА: | 02.04.2010ж. Қазақстан Республикасының өңірлік даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істер комитетінің №125 мен 02.04.2010ж. Қазақстан Республикасыныңауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары бойынша комитетінің №24-01-06/83 бірлескен бұйрығымен бекітілген Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне қызмет көрсетуші ұйымдардың персонал санының нормативтерінің орнына |

ПРЕДИСЛОВИЕ

| 1 РАЗРАБОТАН: | Акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН: | Управлением технического регулирования и нормирования Комитета по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан |
| 3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: | Приказом Комитета по делам строительства и жилищно–коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан от 22 января 2014 года № 15 с 1 мая 2014 года |
| 4 ВЗАМЕН: | Взамен Нормативов численнности персонала организаций, обслуживающих системы водоснабжения и водоотведения, утвержденных совместным приказом Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02.04.2010г. №125 и Комитета по водным ресурсам МСХ РК от 02.04.2010г. №24-01-06/83 |

Осы мемлекеттік нормативті Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатысыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 7 | Введение Область применения Нормативные ссылки Обозначения и сокращения Общие положения Организация труда Нормативная часть Нормативы численности рабочих Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих Пример расчета численности | 1 1 2 3 8 9 9 26 40 |
| --- | --- | --- |

___________________________________________________________________

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

___________________________________________________________________

Введение

Настоящие Нормативы численности персонала организаций, обслуживающих системы водоснабжения и водоотведения (далее - Нормативы) рекомендованы для определения РСС и рабочих, выполняющие эксплуатационные и ремонтные работы на сооружениях водопроводно - канализационной системы.

Нормативами не предусмотрена численность персонала, занятых выполнением работ по  новому строительству объектов.

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

- Қолданылу аясы                                                                                                                    1

- Нормативтік сілтемелер                                                                                                       1

- Белгілер мен қысқартулар                                                                                                    2

- Жалпы ережелер                                                                                                                    2

- Еңбекті ұйымдастыру                                                                                                           8

- Нормативтік бөлік                                                                                                                 9

6.1      Жұмысшылар санының нормативтері                                                                                 9        6.2     Басшылардың, мамандар мен қызметшілердің сан нормативтері                                   24

7         Санды есептеу үлгісі                                                                                                           38

________________________________________________________________________________

СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖӘНЕ СУ БҰРУ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕТІН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР САНЫНЫҢ НОРМАТИВІ

________________________________________________________________________________

Кіріспе

Осы Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне қызмет көрсететін ұйымдардың персоналы санының нормативтері (бұдан әрі - Нормативтер) БМҚ және су құбыры-кәріз жүйесінің құрылыстарында пайдаланумен және оны жөндеумен  айналысатын жұмысшылар персоналының санын айқындау үшін ұсынылады.

Нормативтерде жаңа объектілер құрылысының жұмыстарын  орындаумен айналысатын персонал саны көзделмеген.

Белгі үшін

Для заметок

___________________________________________________________________________________